口腔需耗材器械清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速手机 | 把 | 80 |  |
| 2 | 低速弯机 | 把 | 20 |  |
| 3 | 低速直机 | 把 | 20 |  |
| 4 | 乳牙钳 | 把 | 10 |  |
| 5 | 去冠器 | 把 | 10 |  |
| 6 | 牙铤 | 把 | 10 |  |
| 7 | 根尖铤（直） | 把 | 5 |  |
| 8 | 根尖铤（弯） | 把 | 5 |  |
| 9 | 洁牙头 | 个 | 30 |  |
| 10 | 刀柄 | 把 | 10 |  |
| 11 | 牙龈分离器 | 把 | 20 |  |
| 12 | 骨膜分离器 | 把 | 10 |  |
| 13 | 骨凿 | 把 | 10 |  |
| 14 | 骨锉 | 把 | 10 |  |
| 15 | 牙周器械 | 把 | 20 |  |
| 16 | 牙龈刀 | 把 | 10 |  |
| 17 | 手工洁牙器 | 把 | 20 |  |
| 18 | 牙周刮治器 | 把 | 20 |  |
| 19 | 树脂成形器 | 把 | 10 |  |
| 20 | 成形夹 | 个 | 20 |  |
| 21 | 气枪头 | 个 | 100 |  |
| 22 | 充填器（小） | 把 | 30 |  |
| 23 | 充填器（大） | 把 | 30 |  |
| 24 | 挖匙 | 把 | 30 |  |
| 25 | 排龈器 | 把 | 10 |  |
| 26 | 车针盒 | 个 | 8 |  |
| 27 | 上根钳 | 把 | 5 |  |
| 28 | 上前磨牙钳 | 把 | 5 |  |
| 29 | 上前牙钳 | 把 | 5 |  |
| 30 | 左上磨牙钳 | 把 | 5 |  |
| 31 | 右上磨牙钳 | 把 | 5 |  |
| 32 | 上八钳 | 把 | 5 |  |
| 33 | 下磨牙钳 | 把 | 5 |  |
| 34 | 下根钳 | 把 | 5 |  |
| 35 | 下八钳 | 把 | 5 |  |
| 36 | 下前磨牙钳 | 把 | 5 |  |
| 37 | 三角挺 | 把 | 5 |  |
| 38 | 烤瓷牙 | 定做 |  |  |